Sprawozdanie Projekt 1 Patryk Choiński nr Albumu 270740
Projekt wylosowany to 01104536 -> ((3+6) mod 3 +1) = 1
Całość kodu źródłowego można znaleźć jako publiczne repozytorium tutaj:
https://github.com/PChoinskiIndu/TTS-EXT
Wykorzystanie systemu SCADA DiaView w projekcie W ramach realizacji projektu zdecydowano się na zastosowanie systemu SCADA DiaView ze względu na jego liczne zalety oraz moje osobiste doświadczenie z tym oprogramowaniem.
a. Producent i dystrybucja: System SCADA DiaView jest produkowany przez firmę Delta Electronics, a na rynku polskim jest dystrybuowany i sprzedawany przez firmę InduProgress, w której mam przyjemność pracować. Dzięki temu mam bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego oraz bieżących aktualizacji oprogramowania.
b. Moje doświadczenie i rozwój kompetencji: Posiadam już pewne doświadczenie w pracy z DiaView, jednak realizacja tego projektu jest doskonałą okazją do pogłębienia mojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności w zakresie zaawansowanych funkcji systemu. Wykorzystanie DiaView umożliwi mi rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych, konfiguracji alarmów oraz integracji z urządzeniami automatyki przemysłowej.
c. Zalety systemu DiaView:
• Intuicyjna konfiguracja i obsługa: System oferuje przyjazne środowisko pracy, co znacznie przyspiesza proces tworzenia aplikacji.
• Szeroka integracja: Obsługuje różnorodne protokoły komunikacyjne, co pozwala na elastyczną integrację z urządzeniami w zakładzie.
• Zaawansowane funkcje monitoringu: DiaView umożliwia monitorowanie danych w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania procesami.
• Możliwość rozbudowy: System charakteryzuje się modułową budową, dzięki czemu można go łatwo dostosować do rosnących potrzeb zakładu.
d. Podsumowując, wybór systemu DiaView wynika z jego wszechstronnych możliwości, intuicyjności oraz mojego doświadczenia z tym oprogramowaniem. Realizacja projektu w tym środowisku umożliwi mi zarówno skuteczne wdrożenie systemu, jak i rozwój kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej i systemów SCADA.
e. System SCADA DiaView został wykorzystany w projekcie ze względu na jego wszechstronność oraz dostępność darmowej licencji na 2 godziny pracy. Oprogramowanie to oferuje możliwość komunikacji OPC zarówno jako klient, jak i serwer, co zapewnia elastyczną integrację z innymi systemami automatyki.
f. DiaView umożliwia monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, zarządzanie alarmami oraz tworzenie wykresów, tabel i raportów, co w pełni pokrywa potrzeby projektu i pozwala na skuteczne zarządzanie danymi procesowymi.
1. Założenia
  1. Uruchomienie symulatora oraz połączenia z OPC Serverem
  2. Przygotowanie ekranu procesu
  3. Przygotowanie obsługi alarmów
  4. Prezentacja wykresów
  5. Przygotowanie obsługi użytkowników wraz z uprawnieniami
  6. Przygotowanie ekranu synoptycznego

1. Wykonanie
  1. Uruchomienie symulatora oraz połączenia z OPC Serverem

Następnie chcemy połączyć naszą SCADE z OPC serwerem:
Oprogramowanie samo znajduje nam serwery
Po dodaniu serwera mamy dostęp do wszystkich elementów zawartych na nim:

  1. Przygotowanie wizualizacji na ekranie i połączenie ze zmiennymi
Ekran głowny

Dodatkowe ukryte informacje
Na ekranie głownym mamy przygotowany przepływ cieczy zgodnie z układem rzeczyistym w którym znajduja się 3 zbiorniki wody + zbiornik podstawowy. Dodatkowo mamy pompe z aktualnym ciśnieniem, przepływy wody w danych punktach oraz aktualny poziom otwarcia zaworów. W dodatkowych informacjach mamy także opis wszystkich elementów oraz sterowania.

Każdy zbiornik możemy podejrzeć w wykresie poziomu wody(jako ekran dodatkowy):
Jeżeli mamy załączony tryb operacyjny manualny, możemy też ustawić wartości ustawienia zaworów w trybie ręcznym
Oba ekrany wykres/zadawanie wartości są ekranami ogólnymi w którym jest przepisywana zmienna tymczasowa do wartości która chcemy zmienić G1/G2 L11/L21/L31. Tworzenie kilku takich samych ekranów jest źlym podejściem dlatego zawsze w programowaniu używam obiektów ogólnych a nie przypadków szczególnych
Kolorystycznie całość jest w kolorach szaro czarno białych zgodnie z ASM, oraz monochromatyczne. Kolory czerwony i zółty zostały zarezerwowane dla sytuacji nadzwyczajnych zgodnie z SA.
Domyślnie obiekty wyglądały tak, lecz dzięki dostępowi do edycji grafik gradnienty itd zostały usunięte
  1. Ekran synoptyczny

Na ekranie synoptycznym mamy pokazany cały układ razem z czujnikami. Poszczególne elementy są wypełnione w zależności od poziomu 0-100% danego czujnika przy elemencie.
  1. Menu boczne
     W menu mamy opis Aktualnego wybranego ekranu, zalogowanego użytkownika, wybór ekranu oraz statusu alarmów.

  1. Alarmy
Konfiguracja alarmów:

Podświetlenie czy jest jakikolwiek alarm od zabudowanego parametry obiektu alarmow

Ekran alarmowy, z podziałem na alarmy aktywne, zatwierdzone oraz historie alarmow

  1. Użytkownicy
Konfiguracja grup użytkowników i samych użytkowników
Logowanie:
Obsługa obiektów w zależności od poziomu dostępu, np. w elemencie ustawienia manualnego zaworu G1man/G2man dodatkowu należy być zalogowanym z poziomem dostępu minimum Operator:

Podsumowanie
Projekt został zrealizowany z uwzględnieniem zasad Situational Awareness (SA) – szczególny nacisk położono na przejrzystość wizualizacji oraz czytelność alarmów. Zastosowanie systemu SCADA DiaView pozwoliło także na wdrożenie koncepcji ASM (Alarm State Management) poprzez logiczne zarządzanie stanami alarmowymi oraz ich prezentację użytkownikowi w sposób wspierający szybkie podejmowanie decyzji. Dokumentacja i implementacja potwierdzają zgodność projektu z najlepszymi praktykami inżynierii systemowej.